## 单位建筑工程汇总表 (hidden)
单位工程汇总表
工程名称: |  | 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 合计
|  | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 其中：材料

## 工程旧料表 (hidden)
工程旧料表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 工程退料表 (hidden)
改造工程退料表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 省招材料表 (hidden)
省招材料表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 自采材料表 (hidden)
自采材料表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 装置性材料表(未计价) (hidden)
装 置 性 材 料 表(未计价)
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料单重 | 材料重量 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 建筑工程材料表 (hidden)
建筑工程材料表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 设备材料表 (hidden)
设 备 材 料 表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料重量 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 安装工程预算表 (hidden)
安装工程预算表
工程名称:
序号 | 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 定 额 |  | 地 市
[5 empty] | 基价 | 金额 | 基价 | 金额 | 人工费

## 材料领料单 (hidden)
材料领料单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 计价类别

## 单位工程预(决)算表 (hidden)
单 位 工 程 预(决) 算 表
序号 | 编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 安 装 费
[5 empty] | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械

## 工程总金额表 (hidden)
工 程 总 金 额 表
序号 | 站 区 | 路 别 | 工程量(米) | 材料总价 | 金额(元) | 备 注

## 计价材料汇总表 (hidden)
计价材料汇总表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料重量 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 计价材料汇总表(无重量) (hidden)
计价材料汇总表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注

## 未计价材料领料单 (hidden)
材料领料单
领料用途:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |  | 计 划 价 格
|  |  |  | 计划 | 实发 | 单价(元) | 金额(元)

## 封面
电 力 建 设
工 程 预 算 书
| 工程编号: | 预算总值:
工程名称:食堂变压器增容工程
| 工程设计: | 施工单位：
| 制 图: | 编 制 人:
| 审 核 人: | 批 准 人:

## 编制说明
编 制 说 明
一、工程概况 食堂变压器增容工程，新增430kVA箱变1台，地埋敷设电缆YJLV22-3*70/35米,电缆护管一备一用，安装高压计量1台，制作箱变基础1座，转角井1座。 二、编制依据 依据施工图设计，定额采用2009年版《20KV及以下配电网工程预算定额》第二册《电气设备安装工程》，第三册《架空线路工程》及相关费率定额。

## 工程总预(结)算表
工程总预算表
工程名称： 食堂变压器增容工程 |  |  | 金额单位： 元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 | 各项占总计(%) | 单位投资(元/Km)
一 | 线路安装工程费
二 | 设备购置费
三 | 其它费用
四 | 土建工程费
合计
总计

## 安装工程汇总计算表
安装工程费汇总计算表
工程名称： 学校食堂变压器增容工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 费用项目 | 取 费 基 数 说 明 | 单位 | 费率 | 金额
一 | 直接费 |  | %
1 | 直接工程费 |  | %
| (1)人工费 |  | %
| (2)人工费调整 |  | %
| (3)消耗性材料费 |  | %
| (4)施工机械使用费 |  | %
| (5)机材费调整 |  | %
| (6)装置性材料 |  | %
2 | 措施费 |  | %
| (1)临时设施费 | 定额人工费×费率 | %
| (2)安全文明施工措施费 |  | %
| (3)施工工具用具使用费 | 定额人工费×费率 | %
| (4)冬雨季施工增加费 |  | %
| (5)夜间施工增加费 | 定额人工费×费率 | %
| (6)特殊地区施工增加费 | 定额人工费×费率 | %
二 | 间接费 |  | %
1 | 规费 |  | %
| (1)社会保障费 | 定额人工费×费率 | %
| (2)住房公积金 | 定额人工费×费率 | %
| (3)危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费×费率 | %
2 | 企业管理费 | 定额人工费×费率 | %
三 | 利润 | 定额人工费×费率 | %
四 | 税金 | (直接费+间接费+利润+材差)×费率 | %
| 安装工程费合计 |  | %

## 建筑安装工程费汇总表
建筑安装工程费汇总表
工程名称：学校食堂变压器增容工程 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 费用项目 | 取 费 基 数 说 明 | 单位 | 费率 | 金额
一 | 直接费 |  | %
1 | 直接工程费 |  | %
| (1)建筑定额人工费 |  | %
| (2)人工费调整 |  | %
| (3)建筑定额材料费 |  | %
| (4)建筑定额施工机械使用费 |  | %
| (5)机材费调整 |  | %
| (6)建筑工程主材费 |  | %
2 | 措施费 |  | %
| (1)临时设施费 | 定额人工费×费率 | %
| (2)安全文明施工措施费 | 定额人工费×费率 | %
| (3)施工工具用具使用费 | 定额人工费×费率 | %
| (4)冬雨季施工增加费 | 定额人工费×费率 | %
| (5)夜间施工增加费 | 定额人工费×费率 | %
| (6)特殊地区施工增加费 | 定额人工费×费率 | %
二 | 间接费 |  | %
1 | 规费 |  | %
| (1)社会保障费 | 定额人工费×费率 | %
| (2)住房公积金 | 定额人工费×费率 | %
| (3)危险作业意外伤害保险费 | 定额人工费×费率 | %
2 | 企业管理费 | 定额人工费×费率 | %
三 | 利润 | 定额人工费×费率 | %
四 | 税金 | （直接费+间接费+利润）×费率 | %
| 建筑工程费合计 |  | %

## 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：学校食堂变压器增容工程 |  | 金额单位： 元
序号 | 项目名称 | 合计
|  | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 其中：材料
202 | 配电装置
206 | 低压电器安装
301 | 工地运输
304 | 杆塔组立
306 | 杆上变配电设备安装
403 | 电力电缆敷设
404 | 电缆头制作安装
408 | 电缆试验
501 | 电气设备单体调试
502 | 电气设备分系统调试
总 合 计

## 单位工程决算表
单位工程预算表
| 工程名称：学校食堂变压器增容工程 |  |  |  | 金额单位： 元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 安 装 费
[5 empty] | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械
202 | 配电装置
| PD2-27 | 组合型成套箱式变电站 美式箱变安装 变压器容量 630KVA以下 | 座 | 1
合 计
206 | 低压电器安装
| PD6-57 | 压铜接线端子 导线截面70mm2 | 个 | 18
合 计
301 | 工地运输
| PX1-5 | 人力运输线材平均运距500m以内 | t.km | 0.142
| PX1-6 | 人力运输金具、绝缘子、零星钢材平均运距500m以内 | t.km | 3.857
| PX1-32 | 汽车运输线材装卸 | t | 0.286
| PX1-33 | 汽车运输线材 | t.km | 8.55
| PX1-34 | 汽车运输金具、绝缘子、零星钢材装卸 | t | 7.714
| PX1-35 | 汽车运输金具、绝缘子、零星钢材 | t.km | 231.43
合 计
304 | 杆塔组立
| PX4-33 | 横担及绝缘子安装10KV以下铁、木横担单根 | 组 | 2
| PX4-50 | 横担及绝缘子安装绝缘子普通 | 只 | 3
| PX4-60 | 接地安装接地极安装土 | 根 | 5
| PX4-68 | 混凝土杆高空接地引下线（根） | 基 | 4
合 计
306 | 杆上变配电设备安装
| PX6-13 | 配电装置隔离开关 | 组 | 1
| PX6-16 | 配电装置避雷器10KV | 组 | 1
| PX6-21 | 配电装置户外计量箱10KV | 台 | 1
| PX6-25 | 配电装置线路故障指示器 | 只 | 1
| PX6-27 | 配电装置接地环及绝缘护罩等电杆反光膜 | 套 | 1
合 计
403 | 电力电缆敷设
| PL3-14 | 排管内电力电缆敷设（10KV）70mm2以内 | 100m/三相 | 0.6
合 计
404 | 电缆头制作安装
| PL4-2 | 户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10KV）120mm2以内 | 套/三相 | 1
| PL4-6 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10KV）120mm2以内 | 套/三相 | 1
合 计
408 | 电缆试验
| PL8-1 | 绝缘摇测（盘、回路） | 回路 | 2
| PL8-3 | 10KV交流耐压试验 | 回路 | 2
合 计
501 | 电气设备单体调试
| PS1-1 | 10kV电力变压器调试容量560kVA以下 | 台 | 1
| PS1-9 | 隔离开关调试 | 组 | 1
| PS1-14 | 避雷器调试 额定电压10kV以下 | 组 | 1
合 计
502 | 电气设备分系统调试
| PS2-1 | 10kV电力变压器系统调试 容量560kVA以下 | 系统 | 1
| PS2-6 | 送配电系统调试 电压等级10kV以下负荷开关 | 系统 | 1
| PS2-20 | 接地装置调试 独立接地装置 | 组 | 1
合 计
总 合 计

## 建筑单位工程决算表
建筑工程单位预(决)算表
| 工程名称： 食堂变压器增容工程 |  |  |  | 金额单位： 元
序号 | 编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 安 装 费
[5 empty] | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械
301 | 工地运输
| PX1-7 | 人力运输砂、石、石灰、水泥、砖、土、水平均运距500m以内 | t.km | 8.96
| PX1-36 | 汽车运输砂、石、石灰、水泥、砖、土、水装卸 | t | 17.92
| PX1-37 | 汽车运输砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 | t.km | 537.6
合 计
302 | 土石方工程
| PX2-34 | 接地槽的挖方及回填普通土 | m³ | 2.56
合 计
401 | 电缆沟槽及保护管敷设
| PL1-2 | 破路面混凝土路面厚度150mm以内 | ㎡ | 12
| PL1-9 | 直埋电缆沟槽挖填土普通土 | m³ | 25.2
| PL1-28 | 电缆保护管铺设塑料管Φ200以内 | 100m | 0.7
| PL1-32 | 电缆保护管沿电杆敷设钢管 | 根 | 1
合 计
总 合 计

## 其他费用决算表
其它费用预算表
工程名称：食堂变压器增容工程
序号 | 其他费用 | 编制依据及计算说明 | 总计
| (1)箱变基础 | 根据相关规定计算
| (2)余物清理费 | 根据相关规定计算
| (3)10kV线路带电接引流线 | 根据相关规定计算
(4)10kV线路临近带电作业布置安全措施
二 | 项目建设管理费
| (1)项目管理经费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
| (2)招标费 | （安装工程费 + 建筑工程费 + 设备购置费）×费率
| (3)工程监理费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
三 | 项目建设技术服务费
1 | (1)工程勘察费 | (建筑工程费)×费率
2 | (2)工程设计费 | 根据相关内容计算
3 | (3)设计文件评审费 | 勘察费+设计费
4 | (4)项目后评价费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
5 | (5)技术经济标准定额编制管理费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
四 | 工程建设监督检测费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
五 | 生产准备费 | （安装工程费 + 建筑工程费）×费率
六 | 基本预备费 | (建筑安装费+安装工程费+设备购置费+预备费以外其它费
其它费用合计

## 装置性材料表(无重量)
装置性材料表
工程名称： 学校食堂变压器增容工程
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注
1 | PE顶管 | Φ160 | 米 | 70
2 | 避雷器 | 硅胶 | 组 | 1
3 | 避雷器护套 | 硅胶 | 套 | 1
4 | 刀闸板 | 联板 | 块 | 3
5 | 导线 | JKLYJ-10-120 | 米 | 30
6 | 导线 | JKLYJ-10-50 | 米 | 30
7 | 电缆护管 | φ100×3米 | 根 | 1
8 | 电缆头 10KV | 70 户内热缩 | 套 | 1
9 | 电缆头 10KV | 70 户外热缩 | 套 | 1
10 | 电缆支架 | 12M杆 Φ190 | 套 | 1
11 | 高压电缆 | YJLV22 3×70 | 米 | 60
12 | 隔离开关 | HGW9-12/600A | 组 | 1
13 | 故障指示器 | / | 台 | 1
14 | 横担 | ∠63×6×2100 | 根 | 2
15 | 混凝土 | C20 | 立方 | 7
16 | 接地极 | 单根 2.5米 | 套 | 1
17 | 接地极 | 四柱 | 套 | 1
18 | 警示牌 | 变台用 | 套 | 1
19 | 绝缘胶布 | 防水 | 盘 | 3
20 | 绝缘接地线夹 | 50-240 | 个 | 1
21 | 连接铁 | -8×80×450 | 根 | 2
22 | 铝并沟线夹(绝缘) | 50-240 | 个 | 6
23 | 螺栓 | 12×50 | 条 | 12
24 | 螺栓 | 16×120 | 条 | 6
25 | 螺栓 | 16×280 | 条 | 2
26 | 螺栓 | 16×50 | 条 | 4
27 | 耐火泥 | 2kg | 袋 | 2
28 | 设备线夹 | 120-150平方 | 个 | 9
29 | 线鼻子 | 50铜铝 | 个 | 12
30 | 线鼻子 | 70铜铝 | 个 | 6
31 | 支瓶 硅胶 | FPQW-10T 合成 | 只 | 3
32 | 低压电缆 | 150mm2 | 米 | 200
33 | 低压电缆保护钢管 | / | 米 | 200
合 计

## 全部材料和设备表(无重量)
全部材料和设备表
工程名称：食堂变压器增容工程
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 计价类别
1 | PE顶管 | Φ160 | 米 | 70
2 | 避雷器 | 硅胶 | 组 | 1
3 | 避雷器护套 | 硅胶 | 套 | 1
4 | 刀闸板 | 联板 | 块 | 3
5 | 导线 | JKLYJ-10-120 | 米 | 30
6 | 导线 | JKLYJ-10-50 | 米 | 30
7 | 电缆护管 | φ100×3米 | 根 | 1
8 | 电缆头 10KV | 70 户内热缩 | 套 | 1
9 | 电缆头 10KV | 70 户外热缩 | 套 | 1
10 | 电缆支架 | 12M杆 Φ190 | 套 | 1
11 | 高压电缆 | YJLV22 3×70 | 米 | 60
12 | 隔离开关 | HGW9-12/600A | 组 | 1
13 | 故障指示器 |  | 台 | 1
14 | 横担 | ∠63×6×2100 | 根 | 2
15 | 混凝土 | C20 | 立方 | 7
16 | 接地极 | 单根 2.5米 | 套 | 1
17 | 接地极 | 四柱 | 套 | 1
18 | 警示牌 | 变台用 | 套 | 1
19 | 绝缘胶布 | 防水 | 盘 | 3
20 | 绝缘接地线夹 | 50-240 | 个 | 1
21 | 连接铁 | -8×80×450 | 根 | 2
22 | 铝并沟线夹(绝缘) | 50-240 | 个 | 6
23 | 螺栓 | 12×50 | 条 | 12
24 | 螺栓 | 16×120 | 条 | 6
25 | 螺栓 | 16×280 | 条 | 2
26 | 螺栓 | 16×50 | 条 | 4
27 | 耐火泥 | 2kg | 袋 | 2
28 | 设备线夹 | 120-150平方 | 个 | 9
29 | 线鼻子 | 50铜铝 | 个 | 12
30 | 线鼻子 | 70铜铝 | 个 | 6
31 | 支瓶 硅胶 | FPQW-10T 合成 | 只 | 3
32 | 变压器 | 400KVA箱变 | 台 | 1
33 | 高压计量箱 | 带预付费 | 台 | 1
34 | 低压电缆 | 150mm2 | 米 | 200
35 | 低压电缆保护钢管 | / | 米 | 200
合 计
设备运杂费
总 计

## 全部材料和设备表 (hidden)
全部材料和设备表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料重量 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 计价类别

## 未计价材料和设备表 (hidden)
未计价材料和设备表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料重量 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 计价类别

## 安装工程费汇总计算表(公式) (hidden)
安装工程费汇总计算表
工程名称: | [5 empty] | 单位:元
计算序号 | 序号 | 费用项目 | 取费基数计算公式 | 单位 | 费率 | 金额

## (山东)单位工程预(决)算表 (hidden)
单位工程预(决)算表
工程名称: | [11 empty] | 金额单位(元)
序号 | 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 工程定额 |  | 其中人工费 |  | 材料费 |  | 其中机械费 |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 金额(元) | 单价 | 金额(元) | 单价 | 金额(元) | 单价 | 金额(元)

## 其它费用预(决)算表(公式) (hidden)
其他费用决算表
计算序号 | 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 编制依据及计算说明 | 总计

## 余物清理预(结)算表 (hidden)
余物清理决(结)算表
序号 | 编制依据 | 项目名称及规范 | 单位 | 数量 | 安装费
[5 empty] | 单价 |  |  | 合价
[5 empty] | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械 | 合计 | 其中:工资 | 其中:机械

## 材料设备差价表 (hidden)
材料设备差价表
工程名称:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标准单价 | 实际单价 | 差价(元) | 计价类别